Свидетельство № СРО-П-081-5406416880-00212-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство «Волчанское»

Объект:

Реконструкция водопровода в д.Плеханово Доволенского района Новосибирской области

Сметный раздел

сводная смета, локальные сметы на отдельные виды работ и затрат

шифр Н.Дов.Пл-34/11.СМ

Директор ООО «Сибстрин»                                        А.Н.Ельников

г. НОВОСИБИРСК-2011

СОдержание

Сметного раздела

| # № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| # 1 | Пояснительная записка | 3 |
| # 2 | Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих ценах |  |
| # 3 | Локальный сметный расчет №02-01-01 на Реконструкция водопровода в д.Плеханово Доволенского района Новосибирской области протяженностью 1742м. |  |
| # 4 | Сметный расчет №2 (расчет командировочных расходов) | 5 |
| # 5 | Сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 2001 года. |  |
|  | Приложения: |  |
|  | Смета№1 на проектные работы (Приложение №2 к договору №Н.Дов.Пл-34/11 от 13.04.2011г.) | копии |
|  | Смета №2 на инженерно-геодезические изыскания (Приложение №2 к договору №Н.Дов.Пл-34/11 от 13.04.2011г.) | копии |
|  | Смета №3 на инженерно-геологические изыскания (Приложение №2 к договору №Н.Дов.Пл-34/11 от 13.04.2011г.) | копии |

Пояснительная записка

Настоящая сметная документация разработана для объекта «Реконструкция водопровода в д.Плеханово Доволенского района Новосибирской области».

Протяженность реконструируемого водопровода по проекту  – 1 742 м.

Сметная документация составлена на весь проектный объем работ в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004).

Сметная документация выполнена в соответствии с МДС 81-35.2004 в программе «Гранд-СМЕТА».

Стоимость строительно-монтажных работ определена для зоны №4 Новосибирской области по:

-   территориальным единичным расценкам на строительные работы ТСНБ-2001(редакция 2010г.);

-   территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001(редакция 2010г.);

-   территориальным ценникам на строительные материалы и конструкции;

-   индексы цен в строительстве по НСО, выпуск №1, июнь 2011г.

Норма накладных расходов определена по видам работ от фонда оплаты труда с применением, согласно письму 41099-КК/08 от 06.12.2010г.  в текущем уровне цен к нормативам накладных расходов, понижающего коэффициента 0,85 к сборникам ТЕР.

Норма сметной прибыли определена от фонда оплаты труда по видам работ согласно МДС 81-25.2001, с применением понижающего коэффициента 0,8, согласно письму Росстроя от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

Затраты по главе 8 «Временные здания и сооружения» приняты согласно ГСН-81-05-01-2001 п.4.1.1. с поправочным коэффициентом на капитальный ремонт 0,8 в соответствии с п.2.1. ГСН-81-05-01-2001.

Затраты по главе 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» приняты согласно Приказа Департамента строительства  и ЖКХ НСО №77 от 14.05.2010года в размере 1,8% по итогу глав 2-9 и 12 сводного сметного расчета с применением понижающего коэффициента 0,7.

В сводном сметном расчете учтены затраты на временные сооружения, непредвиденные расходы и прочие работы и затраты по нормативам, утвержденным Госстроем России.

Сводный сметный расчет составлен в двух уровнях цен: в ценах 2001г.(редакция 2010г.) и пересчитан в текущий уровень по состоянию на 4 квартал 2011 года с применением индексов пересчета по Сборнику индексов цен в строительстве Выпуск №1, июнь 2011г.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям ООО «Сибпроектнииавиапром» (шифр Н.11.П-11/08-1-21-ИГИ) принимаются следующие показатели:

— почвенно-растительный слой  - развит с поверхности средней мощностью 0,2м;

— строительная группа грунтов по трудности разработки одноковшовым экскаватором в пределах высоты траншеи (суглинок легкий пылеватый с примесью органических веществ) –II;

— уровень установившихся грунтовых по среднему значению равен 3,2 м, что ниже принятого среднего уровня глубины траншеи в 2,7м.

Составил:                                                          Токарева О.А.

Сметный расчет №2.

Расчет командировочных расходов

Объект строительства – «Реконструкция водопровода в д.Плеханово  Доволенского района Новосибирской области», шифр Н.Дов.Пл-34/11 Протяженность реконструируемого водопровода  - 1 742м.

Трудозатраты на комплекс строительно-монтажных работ согласно ЛСР №02-00-01 столб. «19» составляет: 2451,68 ______ 624,87

((2451,68+624,87)/7,2)+60 (подготовит. период согласно ПОС))=487,29 чел/дней

Затраты на командировку на 1 работника в день составляет 100 рублей (МФ РФ приказ № 49-Н от 9.11.2001).

Командировочные расходы составят:

КР = (487,29) * 100 = 48 729,86  руб.

Составил:                                                                                             Токарева О.А.