Утверждена

решением 10-ой сессией

четвертого созыва

Совета депутатов

Волчанского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

от 24.03.2011 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП ПХ «Волчанское»
      по развитию системы водоснабжения в д. Плеханово, с. Волчанка

на период 2011-2014г.г.

Инвестиционная  программа

по  развитию  системы  водоснабжения

1. Сведения  о  муниципальном  образовании  (реквизиты)            Администрация  Волчанского  сельсовета.  Новосибирская  область, Доволенский  район ,  с. Волчанка  ул. Центральная 1

ИНН 5420100582  КПП  542001001

ГРКЦ  ГУ  Банка  России

р/с  40204810600000000085

БИК  045004001

2.  Сведения  о  предприятии  (реквизиты)

МУП  ПХ  Волчанское

Новосибирская  область,  Доволенский  район, с. Волчанка ул. Центральная  1

ИНН 5420103304  КПП  542001001  ОГРН  1065456019090

Сибирский  банк  СБ  РФ  г. Новосибирск

р/с  40602810644060101019

к/с  30101810500000000641

БИК  045004641

3.  Использованные  материалы.

При  разработке  настоящего  инвестиционного  проекта  использованы:

1. Задание  администрации  Волчанского сельсовета  на  разработку  инвестиционной  программы  по развитию  системы  водоснабжения д. Плеханово, с. Волчанка  улучшения качества питьевой воды.

2. Проект плана  социально- экономического  развития поселения Волчанского  сельсовета на 2011-2014 года

3. Методические материалы  по  формированию  производственных  и  инвестиционных  программ,  коммунального  комплекса  на  территории  Новосибирской области, разработанных  Департаментом  по  тарифам  Новосибирской  области.

4.  Федеральный  закон  от 30  декабря  2004 г.  №  210-ФЗ «  Об  основах  регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»

ПАСПОРТ

инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия подсобное хозяйство «Волчанское» на 2011-2014 годы

| Наименование программы | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по развитию системы водоснабжения д. Плеханово, с. Волчанка на период 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г.№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МУП ПХ Волчанское Доволенского района Новосибирской области на 2008-2010 годы, утвержденная решением 27-й сессии Совета депутатов Волчанского сельсовета от 17.04.2008г. |
| Заказчик Программы | Администрация Волчанского сельсовета |
| Разработчик Программы | Муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство «Волчанское» |
| Исполнитель Программы | Муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство «Волчанское» |
| Целевые индикаторы | - обеспечение водой в полном объеме жителей поселений; - повышения надежности системы водоснабжения, - повышение давления водопроводной сети, -сокращение потерь воды при транспортировке, подаваемой в сети, - сокращение удельного расхода электроэнергии, - подключения жилых домов к системе водоснабжения. |
| Срок реализации Программы | 2011- 2014годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Для реализации программы необходимо 28044,43 тыс. руб. в том числе: - местный бюджет - 3331,97 тыс. руб. - федеральный бюджет – 3693,90 тыс. руб. - фонд модернизации - 19611,17 тыс. руб. - средства предприятия - 1407,39 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение водой в полном объеме населения; - повышение надежности системы водоснабжения; - сокращение удельного расхода электроэнергии; - сокращение потерь воды при авариях до 5%, - экономия денежных средств на выплату заработной платы за счет установки частотного регулятора; - установка приборов учета. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Волчанского сельсовета, Совет депутатов Волчанского сельсовета |

1. Содержание проблемы

необходимости ее решения

Для обеспечения достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самого предприятия коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств.

По д. Плеханово:

Действующая глубоководная скважина в д. Плеханово в результате длительной эксплуатации вышла из строя, население осталось без воды.

Бурение новой глубоководной скважины в д. Плеханово является необходимостью для обеспечения населения питьевой водой, повышения качества подаваемой воды, увеличения количества потребителей.

Протяженность водопроводных сетей составляет 4 км, из них 2,258 км в 2009 году заменены на новые полиэтиленовые трубы, оставшимся 1,742 км более 30 лет и они требуют срочной замены. В 2009 году в зимний период было шесть порывов водопроводной сети, в 2010 году - пять. Устранение порывов в зимних условиях в д. Плеханово в ценах 2010 года составляет 13 тысяч рублей каждый. Общие потери денежных средств составили в 2009 году  6*13= 78 тыс. рублей, в 2010 году  5*13= 65 тыс.рублей. Расстояние д. Плеханово от центральной усадьбы с. Волчанка составляет 10 км.

В 2011 году в д. Плеханово было 14 порывов.

По с. Волчанка:

Действующая водозаборная скважина № Б-154 должна по паспорту подавать более 20 м3 воды  в час. В настоящее время производительность скважины 2,7 м3/час, тем самым она не обеспечивает население водой в полном объеме, в связи с этим приходится обеспечивать население привозной водой. Если в зимние время, в связи с меньшей потребностью, привозная вода в какой-то мере обеспечивает минимальное потребление, то в летний период эта проблема становится не разрешима, что создает социальную напряженность у населения. Необходимо бурение новой водозаборной скважины.

Протяженность водопроводных сетей с. Волчанка составляет 12,2 км., из них 4,2 км заменены в 2009 году на новые полиэтиленовые трубы; оставшиеся  8 км сетей требуют замены, т.к. они в ветхом состоянии. В 2009году на водопроводных сетях с. Волчанка было 14 порывов в зимний период, в результате часть населения оставалась без воды. В 2010 году число порывов составило 9.

Отсутствие воды в д. Плеханово, и недостаток воды в с.Волчанка является крайней необходимостью строительства  глубоководных скважин в обоих поселениях, и замене водопроводных сетей в д. Плеханово – 1,742 км и с. Волчанка – 8 км.

Производственная программа водоснабжения д. Плеханово

Производственная программа водоснабжения с. Волчанка

2. План технических мероприятий программы

| Наименование | Год реализации | Стоимость проекта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| д. Плеханово |  |  |
| Строительство водозаборной скважины - глубина скважины 285 м - установка павильона полной заводской готовности - установка частотного регулятора -устройство санитарной зоны | 2011 | 3831,3 |
| Реконструкция водопроводных сетей - протяженность 1742 п.м. - полиэтиленовые напорные трубы. - установка пожарных гидрантов, гребенок для ввода воды в дом. | 2012 | 3184,69 |
| с. Волчанка |  |  |
| Строительство водозаборной скважины – глубина скважины 295 м. - установка павильона полной заводской готовности - установка частотного регулятора - устройство санитарной зоны | 2012 | 5028,41 |
| Модернизация водопровода - протяженность 1732 п.м. - полиэтиленовые напорные трубы. - установка пожарных гидрантов, гребенок для ввода воды в дом. | 2013 | 2378,8 |
| Модернизация водопровода - протяженность 4000 п.м. - полиэтиленовые напорные трубы. - установка пожарных гидрантов, гребенок для ввода воды в дом. | 2013 | 8000 |
| Модернизация водопровода - протяженность 2268 п.м. - полиэтиленовые напорные трубы. -с учетом пожарных гидрантов, гребенок для ввода воды в дом. | 2014 | 5621,2 |
| ВСЕГО по программе |  | 28044,4 |

3. Финансовое обеспечение программы.

| мероприятия | Год реализации | Стоимость проекта тыс. руб. | В т. ч. МБ | ФБ | Средства Фонда | Средства предприятия | Прим. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водозаборной скважины д. Плеханово | 2011 | 3831,33 | 569,69 |  | 3065,0 | 196,64 | 196,64-амортизация |  |
| Реконструкция водопроводных сетей д. Плеханово | 2012 | 3184,69 | 477,72 |  | 2547,74 | 159,23 | За счет подключения- 46,62, амортизация- 112,615 |  |
| Строительство водозаборной скважины в с. Волчанка | 2012 | 5028,41 | 754,26 |  | 4022,73 | 251,42 | За счет нерегулируемых тарифов- 240,65, амортизация – 10,77 |  |
| Модернизация водопровода в с. Волчанка | 2012 | 2378,8 | 356,8 |  | 1903,0 | 119,0 | За счет нерегулируемых тарифов 111,44, за счет подключения -7,56 |  |
| Модернизация водопровода в с. Волчанка | 2013 | 8000 | 780,0 | 2120,0 | 4700,0 | 400,0 | За счет нерегулируемых тарифов |  |
| Модернизация водопровода в с. Волчанка | 2014 | 5621,2 | 393,5 | 1573,9 | 3372,7 | 281,1 | За счет нерегулируемых тарифов |  |
| ВСЕГО по программе |  | 28044,43 | 3331,97 | 3693,9 | 19611,17 | 1407,39 |  |  |

4. Оценка эффективности и ожидаемые

результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повышение качества питьевой воды

- снижение  риска аварийного состояния;

- увеличение объема подаваемой воды

- увеличение возможности расширения водопроводных сетей для     привлечения дополнительных потребителей

- экономия денежных средств на выплату заработной платы за счет установки  частотного регулятора.

- значительное сокращение потери воды

| Наименование мероприятия, показателя | Ед. изм. | Значение до модернизации | Значение после модернизации | Экономическая эффективность тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водозаборной скважины д. Плеханово |  |  |  |  |
| - энергоемкость (расход электроэнергии на технологические цели) - Расход электроэнергии в год | к Втч/ куб. м (тыс. кВт) | 1,1 17 | 0,8 5 | 29,6 |
| Объем реализуемой воды в год | тыс. м3 | 4,9 | 6,1 |  |
| - оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов: - объекты соцкультбыта и производственные объекты жилфонд | % | 0 0 | 100 70 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 29,6 |
| Реконструкция водопроводных сетей д. Плеханово |  |  |  |  |
| - снижение аварийности снижение расходов на ремонтно-восстановительные работы | Ед.\км тыс. руб. | 7 327,6 | 0,5 20,0 | 307,6 |
| - уровень потерь воды на модернизированных (построенных) сетях расход электроэнергии в год | % Тыс. кВт*ч | 41 15,0 | 5 10,8 | 10,4 |
| - удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 44 | 2 |  |
| - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре Подключить 37 домовладений из 46 2.2 Объем реализуемой воды | % тыс. м3 | 2 13,6 | 82 16,7 | 49,3 |
| - энергоемкость (расход электроэнергии на технологические цели) | кВтч/ куб.м | 0,65 | 0,65 |  |
| - оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов: - объекты соцкультбыта и производственные объекты - жилфонд | Кол-во/ % | 0/0 1/0 | 2/100 37/80 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  | 367,3 |
| Строительство водозаборной скважины в с. Волчанка |  |  |  |  |
| - энергоемкость (расход электроэнергии на технологические цели) - Расход электроэнергии в год | к Втч/ куб. м (тыс. кВт) | 1,653 53,5 | 0,65 21,0 | 80,2 |
| Объем реализуемой воды в год | тыс. м3 | 20,1 | 22,5 |  |
| - оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов: - объекты соцкультбыта и производственные объекты | % | 0 | 100 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 80,2 |
| Модернизация водопровода с. Волчанка |  |  |  |  |
| - снижение аварийности снижение расходов на ремонтно-восстановительные работы | Ед.\км тыс. руб. | 3 561,6 | 0 35,0 | 526,6 |
| - уровень потерь воды на модернизированных (построенных) сетях расход электроэнергии в год | % Тыс. кВт*ч | 18 | 5 |  |
| - удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 65 | 2 |  |
| - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре Подключить 52 домовладений из 144 2.2 Объем реализуемой воды | % тыс. м3 | 36 20,1 | 100 22,5 | 36,5 |
| - энергоемкость (расход электроэнергии на технологические цели) | кВтч/ куб.м | 0,650 | 0,650 |  |
| - оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов: - объекты соцкультбыта и производственные объекты - жилфонд | Кол-во/ % | 0/0 0\0 | 5/100 52\36 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  | 563,1 |
| Всего по программе |  |  |  | 1040,2 |

Данный инвестиционный проект имеет низкую экономическую эффективность, вместе с тем социальная значимость проекта для обеспечения населения водой крайне необходим.